**Voce di Capitolato SALVAVERDE A**

Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate dovranno essere pavimentate con piastre in PEHD rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo, la destinazione d’uso della pavimentazione le indicazioni della ditta produttrice. L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree.

Le pavimentazioni saranno costituite da piastre forate in PEHD rigenerato, stabile ai raggi UV tipo SALVAVERDE di GEOPLAST delle dimensioni di 50x50 cm altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, capacità di carico 350 t/m2 e permeabilità pari all’95% della propria superficie.

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come indicato dalla ditta produttrice. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di 50% sabbia vulcanica e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.

**Voce di Capitolato SALVAVERDE B**

Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate dovranno essere pavimentate con piastre in PEHD rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo, la destinazione d’uso della pavimentazione le indicazioni della ditta produttrice. L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree.

Le pavimentazioni saranno costituite da piastre forate in PEHD rigenerato, stabile ai raggi UV tipo SALVAVERDE di GEOPLAST delle dimensioni di 58x58 cm altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, capacità di carico 350 t/m2 e permeabilità pari all’ 95% della propria superficie.

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come indicato dalla ditta produttrice. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di 50% sabbia vulcanica e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.