VOCE DI CAPITOLATO RUNFLOOR - EQUITAZIONE

- REALIZZAZIONE E COMPATTAZIONE DEL FONDO SCAVO (PENDENZA 1%);

- IN PRESENZA DI UN TERRENO INSTABILE È CONSIGLIATA LA POSA DI UN GEOTESSUTO TNT DA 130 g/m2;

- ESECUZIONE DI UN SOTTOFONDO DI STABILIZZAZIONE E DRENAGGIO CON GHIAIA LAVATA PER UNO SPESSORE PARI A 15 – 20 cm;

- ESECUZIONE DI UN LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE PARI A 4 cm CON GHIAINO (GRANULOMETRIA 2 – 5 mm);

- POSA DI RUNFLOOR®;

- RIEMPIMENTO A RASO DELLE CELLE CON GHIAINO (GRANULOMETRIA 2 – 5 mm) OPPURE SABBIA;

NB: è possibile posare il prodotto direttamente su un fondo esistente (dopo averne verificata la stabilità) e poi realizzare il riempimento

delle celle come descritto al punto 5.